##### З А Х О Д И

з підготовки житлового фонду, мереж теплопостачання,

об’єктів соціально-культурного призначення

до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

| № з/п | Найменування робіт | Обсяг робіт | Термін виконання | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Синельниківське міське комунальне підприємство «Водоканал» |
| 1 | Профілактична чистка каналізаційних мереж з очисткою від мулу та промивка колодязів | 1200 м 30,0 тис.грн. | ІІ-ІУ кв | Панченко А.І. |
| 2 | Ремонт каналізаційних колодязів | 55 од. 15,9 тис.грн. | ІІ-ІУ кв | Панченко А.І. |
| 3 | Заміна залізобетонних кришок люків | 71 од. 11,0 тис.грн. | ІІ-ІУ кв | Панченко А.І. |
| 4 | Прочистка зливної каналізації та водовідвідних канав | 6800 мп 179,4 тис.грн. | ІІ-ІУ кв | Панченко А.І. |
| 5 | Ремонт вікон, дверей будівельної дільниці очисних споруд | 2,7 м2 0,3 тис.грн. | ІІ-ІІІ кв | Панченко А.І. |
| 6 | Фарбування систем газопостачання очисних споруд | 300 пм 1,5 тис.грн. | ІІІ-ІУ кв | Панченко А.І. |
| 7 | Ремонт покрівлі КНС №1 | 100 м.кв. 3,6 тис.грн. | Ш-ІУ кв | Панченко А.І. |
| 8 | Ремонт віконних рам та остіклення вікон КНС №1 | 4,2 м2 0,8 | Ш-ІУ кв | Панченко А.І. |
| 9 | Заміна запірної засувки КНС №1 | 2 шт 2,4 тис.грн. | ІІІ-ІУ кв | Панченко А.І. |
| 10 | Заміна зворотного клапану насосу на КНС №1 | 1 шт 0,6 тис.грн. | ІІ-ІІІ кв | Панченко А.І. |
| 11 | Утеплення системи водопостачання на КНС №2 | 15мп 0,4 тис.грн | ІІ-ІУ кв | Панченко А.І. |
| 12 | Заміна зворотних клапанів насосу на КНС №2 | 1 шт 0,6 тис.грн | ІІ-Ш кв | Панченко А.І. |
| 13 | Ремонт віконних рам та утеплення вікон АПК | 30 м2 2,5 | ІІ-Ш кв | Панченко А.І. |
| 14 | Заміна водопроводу по вул. Гостинна (від Козацька до Дружби) | 300 пм 70,0 тис.грн. | ІІ-ІУ кв | Панченко А.І. |
| 15 | Заміна водопроводу по вул. Центральна будинків №181,183,185 | 300 пм 70,0 тис.грн | ІІ-ІУ кв. | Панченко А.І. |
| 16 | Кільцювання водопроводу вул. О.Гончара, Довженко | 50 мп 4,0 тис.грн. | ІІ-ІІІ кв | Панченко А.І. |
| 17 | Утеплення оглядових колодязів | 16 шт 1,5 тис.грн. | ІІ-ІУ кв | Панченко А.І. |
| 18 | Поточний ремонт запірної арматури | 18 шт 2,8 тис.грн. | І-ІУ кв. | Панченко А.І. |
| 19 | Заміна засувок | 12 шт 12,0 тис.грн. | І-ІУ кв. | Панченко А.І. |
| 20 | Середній ремонт оглядових колодязів | 20 шт 1,8 тис.грн. | ІІ-ІІІ кв | Панченко А.І. |
| 2. Синельниківське міське комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора –1» |
| 21 | Ремонт системи холодного водопостачання в підвалах житлових будинків з матеріалів мешканців | 15 мп. . | ІІ-ІУ кв. | Панасюк Л.С. |
| 22 | Ремонт системи каналізації в підвалах житлових будинків з матеріалів мешканців | 8 мп. | ІІ-ІУ кв. | Панасюк Л.С. |
| 23 | Перевірка димових та вентиляційних каналів | 4090 шт. 30499,10 грн. | згідно графіку | Панасюк Л.С. |
| 24 | Заміна зливової каналізації з матеріалів мешканців | 16 мп | ІІ кв. | Панасюк Л.С. |
| 25 | Ревізія вентилів та засувок | 46 шт. | ІІ-ІІІ кв. | Панасюк Л.С. |
| 26 | Ремонт дверей | 1 шт. | ІІ-ІІІ кв. | Панасюк Л.С. |
| 27 | Ремонт вікон у під’їзді | 4 шт. | ІІ-ІІІ кв. | Панасюк Л.С. |
| 28 | Заміна водопровідних стояків в квартирах | 15 мп. | ІІІ кв. | Панасюк Л.С. |
| 29 | Підготовка підвалів житлових будинків | 28 шт | ІІІ кв. | Панасюк Л.С. |
| 30 | Підготовка горищ | 28 од | ІІІ кв. | Панасюк Л.С. |
| 31 | Заготовка посипного матеріалу | 12 тон | ІІІ кв. | Панасюк Л.С. |
| 3. Синельниківське міське комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора –2» |
| 32 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання в будинках №№ 1-45 на вул. Миру | 120 пм | ІІ-ІІІ кв. | Халабуда В.В. |
| 33 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації в будинках №1-45 на вул. Миру | 72 пм | ІІ-ІІІ кв. | Халабуда В.В. |
| 34 | Ревізія та ремонт запірної арматури в буд. №1-45 по вул. Миру | 156 од. | ІІ-ІІІ кв. | Халабуда В.В. |
| 35 | Прочищення вентиляційних та димових каналів по вул. Миру буд. №1-45,54,56,60, Павла Тичини 116-120 | 5790 од | І-VІ кв. | Халабуда В.В. |
| 36 | Ремонт зливової каналізації в буд. №1-45 по вул. Миру | 25 пм | ІІ-ІІІ кв. | Халабуда В.В. |
| 4. Синельниківське міське комунальне підприємство «Виробниче об’єднання житлово-комунального господарства» |
| 37 | Автотранспортна дільниця Поточний ремонт спецтехніки | 3 од | ІІІ кв. | після призначення |
| 38 | Заготовити посипний матеріал, сіль | 440 т | ІІІ кв. | після призначення |
| 5. Відділ освіти Синельниківської міської ради |
| 39 | Провести технічний огляд котлів та ревізію запірної арматури, насосів, димососів та іншого обладнання в котельнях загальноосвітніх навчальних закладів № 5, №8, ДЮСШ, навчально-виховного комплексу та топкових в закладах освіти |  | до 15.05.17 | Тимонік Н.Д. |
| 40 | Провести переатестацію та навчання операторів та відповідальних за безпечну роботу газових котелень шкіл та дошкільних закладів | 4,72 тис.грн. | до 01.07.17 | Тимонік Н.Д. |
| 41 | Провести чергову переатестацію відповідальних осіб за безпечну експлуатацію електрогосподарства закладів освіти | 9,216 тис.грн | до 01.07.17 | Тимонік Н.Д. |
| 42 | Здійснити чистку димових та вентиляційних каналів в котельнях закладів освіти | 17,415 тис.грн | до 01.08.17 | Тимонік Н.Д. |
| 43 | Виконати роботи по випробуванню контурів заземлення та опору ізоляції в закладах освіти. | 15,919 тис.грн | до 01.06.17 | Тимонік Н.Д. |
| 44 | Повірка лічильників газу, коректорів, ПВТ, МИДА, дитячих навчальних закладів № 5,8,11, адмінбудівлі, загальноосвітніх навчальних закладів № 2,4,5, навчально-виховного комплексу та газових сигналізаторів в котельнях | 47,554 тис.грн | до 01.09.17 | Тимонік Н.Д. |
| 45 | Виконати повірку лічильників води в закладах освіти | 0,576 тис.грн | до 01.08.17 | Тимонік Н.Д. |
| 46 | Виконати повірку манометрів та термометрів в котельнях загальноосвітнього навчального закладу № 5, ДЮСШ, дитячого навчального закладу № 8 | 0,781 тис.грн | до 01.08.17 | Тимонік Н.Д. |
| 47 | Випробування пожежних кранів, рукавів та пожежних водоймищ | 6,12 тис.грн | до 01.08.17 | Тимонік Н.Д. |
| 48 | Придбання вогнегасників | 30,209 тис.грн | до 01.07.17 | Тимонік Н.Д. |
| 49 | Капітальний ремонт вікон (заміна на металопластикові) дитячого навчального закладу №12 | 917,706 тис.грн | до 01.09.17 | Тимонік Н.Д. |
| 50 | Виготовлення ПКД на будівництво топочної дитячого навчального закладу № 8 | 60,2 тис.грн | до 20.03.17 | Тимонік Н.Д. |
| 51 | Капітальний ремонт покрівлі дитячого навчального закладу №2 | 460,969 тис.грн | до 01.07.17 | Тимонік Н.Д. |
| 52 | Капітальний ремонт покрівлі загальноосвітнього навчального закладу №5 | 929,531 тис.грн | до 01.09.17 | Тимонік Н.Д. |
| 53 | Капітальний ремонт спортивної зали ДЮСШ | 625,321 тис.грн | до 01.06.17 | Тимонік Н.Д. |
| 54 | Укласти угоди з постачальниками енергоносіїв. |  | до 15.02.17 | Тимонік Н.Д |
| 55 | Укласти угоди з організаціями на технічне обслуговування автоматики та обладнання газових котелень та топкових, а також на обслуговування внутрішніх та зовнішніх мереж газопостачання, обслуговування коректорів газу. |  | до 20.02.17 | Тимонік Н.Д |
| 56 | Виконати поточні ремонти в приміщеннях шкіл та дошкільних закладах. | 3126,237 тис.грн | до 14.08.17 | Тимонік Н.Д |
|  | 6. Відділ культури та туризму міської ради |
| 57 | Утеплення енергозберігаючими матеріалами радіаторів тепломережі в міській дитячій бібліотеці та школі культури і мистецтв | Благодійні кошти | ІІІ кв. | Красюк Н.М. |
| 58 | Шпаклівка, ущільнення рам, підвіконь та вхідних дверей в школі культури і мистецтв |  | ІІІ кв. | Красюк Н.М. |
|  | Перевірка системи тепло збереження в школі культури і мистецтв |  | ІІІ кв. | Красюк Н.М. |
| 59 | Ревізія цілісності ізоляції зовнішньої тепломережі в школі культури і мистецтв | - | ІІІ кв. | Красюк Н.М. |
| 60 | Ревізія трубопроводу системи опалення, заповнення опалювальної системи водою в Синельниківській міській дитячій бібліотеці |  | ІІІ кв. | Красюк Н.М.. |
| 61 | Проведення прочистки вентиляційного та димохідного каналів топочної в школі культури та мистецтв | 311,0 | ІІІ кв. | Красюк Н.М. |
| 62 | Щорічна чистка димоходу в міській дитячій бібліотеці | 215,0 | ІІІ кв. | Красюк Н.М. |
| 63 | Обслуга газопроводу в міській дитячій бібліотеці | 160,0 | ІІІ кв. | Красюк Н.М. |
| 64 | Повірка сигналізатора побутового газу в міській дитячій бібліотеці та школі культури і мистецтв | 480,0 | ІІІ кв. | Красюк Н.М. |
| 65 | Упорядкування прилеглої території в міській дитячій бібліотеці та школі культури і мистецтв | - | І - ІІІ кв. | Красюк Н.М. |
| 8. Синельниківське управління по експлуатації газового господарства |
| 66 | Забезпечити утримання у постійній готовності дорожньої, спеціальної інженерної техніки, обладнання та інвентарю до дій в зимових умовах |  | До 01.09.17 | Терещук А.Є. |
| 67 | Заготовлення в необхідній кількості протиожеледної суміші та паливно-мастильних матеріалів. |  | До 01.09.17 | Терещук А.Є. |
| 68 | Виконання ремонтних та профілактичних робіт об’єктів газо-, тепло-, водо-, електропостачання. |  | згідно планів | Терещук А.Є. |
| 69 | Розробити комплекс організаційних та практичних заходів, спрямованих на зміцнення протипожежного стану підвідомчих об'єктів. Провести позачерговий огляд та перевірки стану пожежної та техногенної безпеки цих об'єктів. Вжити заходів щодо усунення порушень вимог чинних нормативних актів з питань пожежної та техногенної безпеки. |  | До 15.06.17 р. | Терещук А.Є. |
| 70 | Організувати проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо дотримання правил безпеки при загрозі та виникненні НС. Проводити постійно в засобах масової інформації пропаганду серед населення правил безпечного використання газу в побуті, в тому числі роз'яснення дій в разі виникнення витоків газу і виникнення НС. |  | постійно | Терещук А.Є. |
| 10.Синельниківський район електричних мереж |
| 71 | Обрізка дерев на повітряних лініях 10 кВ | 12,331 км | І-ІV кв. | Лобза С.О. |
| 72 | Обрізка дерев на повітряних лініях 0,4 кВ | 28,9 км | І-ІV кв. | Лобза С.О. |
| 73 | Поточний ремонт 10/0,4 кВ | 49 од. | І-ІV кв. | Лобза С.О. |

Керуюча справами

виконавчого комітету міської ради                                                      Л.І. ЖУРАВЕЛЬ