**Обґрунтування**

# технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі : "Капітальний ремонт - диспетчеризація-керування вуличним освітленням в м. Синельникове, Дніпропетровської області (в частині заміни вузлів обліку)"

**Оголошення про проведення відкритих торгів**

1.Найменування: Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Синельниківської міської ради.

2.Місцезнаходження: 52500, Дніпропетровська обл., місто Синельникове, вул. Довженка, 36.

3.Код ЄДРПОУ: 34701476.

4.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: "Капітальний ремонт – диспетчеризація -керування вуличним освітленням в м. Синельникове, Дніпропетровської області (в частині заміни вузлів обліку)" ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи.

5.Дата оголошення: 20 жовтня 2023 року.

6.Процедура закупівлі: Відкриті торги з урахуванням Особливостей .

7.Строк виконання робіт: до 25.12.2023 року.

8.Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 153 310,00 грн. з ПДВ (визначена відповідно до кошторисної частини проектної документації на об’єкт, яка затверджена рішенням Виконавчого комітету Синельниківської міської ради від 11.10.2023 №346/0/8-23).

**Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:**

 У зв’язку з нестабільною обстановкою в районі та загальним військовим станом перевагами цього проекту є:

1. Світломаскування, можливість вимкнути вуличне освітлення на протязі 2-3 секунд з моменту початку повітряної тривоги, а також увімкнути його за декілька секунд по закінченню повітряної тривоги, без застосування людського ресурсу.
2. Швидко вмикати та вимикати вуличне освітлення в окремих районах міста за наявності такої потреби.
3. Коригувати час роботи вуличного освітлення без зайвих витрат.
4. Стежити за станом вуличного освітлення без зайвих витрат.
5. Зменшення поточних витрат на обслуговування мережі вуличного освітлення.
6. Автоматизація роботи вуличного освітлення надасть економію в часі і людському ресурсі.
7. Контроль за раціональним використанням електроенергії для роботи вуличного освітлення.
8. Зменшення викидів СО2.

**Бюджетне призначення: 3 153 310,00** грн. (відповідно до рішення міської ради №576-25/VIІI від 22.08.2023 року).

Наказ державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» від 23.09.2003 р. №154.

Закон України «Про благоустрій населених пунктів» 06.09.2005 №2807-IV.

Очікувану вартість закупівлі "Капітальний ремонт – диспетчеризація-керування вуличним освітленням в м. Синельникове, Дніпропетровської області (в частині заміни вузлів обліку)» визначено на підставі Проектно-кошторисної документації на об’єкт «Капітальний ремонт – диспетчеризація- керування вуличним освітленням в м. Синельникове Дніпропетровської області (в частині заміни вузлів обліку).