**Обґрунтування**

# технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі : "Виконання будівельних робіт "Нове будівництво криниці (каптажний водозабір) для використання у якості резервного водопостачання технічної води за адресою: вул. Миру, 45, м. Синельникове Дніпропетровська область" Коригування"

**Оголошення про проведення відкритих торгів**

1.Найменування: Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Синельниківської міської ради.

2.Місцезнаходження: 52500, Дніпропетровська обл., місто Синельникове, вул. Довженка, 36.

3.Код ЄДРПОУ: 34701476.

4.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: "Виконання будівельних робіт "Нове будівництво криниці (каптажний водозабір) для використання у якості резервного водопостачання технічної води за адресою: вул. Миру, 45, м. Синельникове Дніпропетровська область"

**ДК 021:2015** 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи.

5.Дата оголошення: 26 жовтня 2023 року.

6.Процедура закупівлі: Відкриті торги з урахуванням Особливостей .

7.Строк виконання робіт: до 30.11.2023 року.

8.Очікувана вартість предмета закупівлі: 235734,62 грн. без ПДВ (визначена відповідно до кошторисної частини проектної документації на об’єкт, яка затверджена рішенням виконавчого комітету Синельниківської міської ради від 25.10.2023 №363/0/8-23).

**Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:**

У зв’язку з підвищеною загрозою ракетних обстрілів об’єктів критичної інфраструктури України, необхідністю урахування можливих пошкоджень електромереж в умовах військового стану, що призводять до відключення енергетичної системи, порушення водопостачання та існуючу загрозу припинення централізованого водопостачання міста на виконання вимог протоколу чергового засідання Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та протоколу чергового засідання Синельниківської районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в частині забезпечення населення питною водою шляхом організації резервних джерел водопостачання та враховуючи інформацію комунального підприємства «Синельниківський міський водоканал» Дніпропетровської обласної ради щодо відсутності альтернативних джерел водопостачання у місті Синельникове, з метою запобігання виникнення порушень нормальних умов життєдіяльності населення міста при довготривалому відключенні постачання питної води, що може призвести до виникнення надзвичайної ситуації, а саме порушення санітарних норм та виникнення епідеміологічної загрози для населення міста та враховуючи листи комунального некомерційного підприємства «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради», управління житлово-комунальнього господарства та комунальної власності міської ради було прийняте рішення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету міської територіальної громади на будівництво криниць (каптажних водозаборів) для використання у якості резервного водопостачання технічної води.

**Бюджетне призначення:** 235734,62 грн. (відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради №79/0/8-23 від 01.03.2023 року).

Очікувану вартість закупівлі "Виконання будівельних робіт "Нове будівництво криниці (каптажний водозабір) для використання у якості резервного водопостачання технічної води за адресою: вул. Миру, 45, м. Синельникове Дніпропетровська область" визначено на підставі проектно-кошторисної документації на об’єкт «Нове будівництво криниці (каптажний водозабір) для використання у якості резервного водопостачання технічної води за адресою: вул. Миру, 45, м. Синельникове Дніпропетровська область».